中国科学院重庆绿色智能技术研究院

园区排水设施改造项目设计任务书

- 一、项目概况

（一）项目名称

中国科学院重庆绿色智能技术研究院园区排水设施改造项目

（二）地理位置

位于重庆两江新区水土高新技术产业园内重庆市北碚区方正大道266号，处于A地块溪流沿线，占地面积约1605平方米。

- 二、设计依据

（一）《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99；

（二）相关的国家现行工程规范、技术规程及园林行业标准；

（三）甲方提供的地形图以及相关的测量数据；

（四）现有地形的实际状况及设计产生的山水地形；

（五）《重庆绿色智能技术研究院一期基础设施建设工程A、B地块防洪评价报告》。

- 三、设计深度

包括但不限于方案设计、施工图设计及其相关设计文件。

- 四、设计范围

包括但不限于的A地块溪流沿线土建、景观绿化等相关设计。

- 五、设计要求

（一）安全可靠，满足功能，节约成本，布置简洁，与园区环境、建筑等完美融合。

（二）甲方初步设想：包括溪流跌水堤坝、塑石堤岸、防水层、沿线两岸防护带、安全栏杆等设计内容，综合周边环境，合理进行平面布局。

六、项目成本控制

工程项目投资限额控制在54万元以内。

七、设计成果

（一）方案文本（A4）二份，效果图（A3）至少三张（反映整段溪流设计效果），方案文本及效果图光盘一份。

（二）施工图（A3）二套（含设计说明和设计图纸），另附工程材料、相关辅助设施的选型参考一份。

八、设计周期

方案设计：10日历天内完成；

施工图设计：甲方确定方案设计后15日历天内完成。

九、其他重要事项

（一）设计单位需具备景观设计资质或同等设计资质。

（二）2015年以来，设计单位需至少具有1个投资金额50万元以上的景观设计项目经验（提供合同复印件）。

（三）设计单位的投标文件概不退还。

（四）本设计任务书未提及或不详部分按照国家及重庆市有关规定执行。

（五）设计单位应认真踏勘现场，熟悉现场及场内地形、地貌、交通道路等情况，仔细检查场地内现有设施和施工空间，中标后，不得以不完全了解现场情况为由而提出额外的付款或延长工期等要求。

（六）中标后，设计单位应根据甲方提供的有关资料及要求，保持与甲方的密切接触，随时调整、改进方案和施工图设计，直至甲方满意并确认为止。

（七）设计单位负责施工图的图审，并配合甲方完成招标、报建报批等工作。

（八）设计单位应配合、参加甲方现场图纸会审、技术交底、验收等工作。

（九）设计单位应配合、参加甲方组织的工程设计变更等工作。

（十）设计单位应参加由甲方或监理主持的需由设计人员参加的相关工程会议。

（十一）设计单位应及时处理现场设计问题；

（十二）设计、施工、验收阶段的设计人员原则上不得变更，如需变更，须向甲方书面申请并得到甲方书面同意，严禁擅自更换设计人员。